Lubomino, dnia 06.06.2011 r.

Wójt Gminy Lubomino

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na „Dostawę węgla i miału do kotłowni UG Lubomino".

1.	Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

- należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

- na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:

Propozycja cenowa na „Dostawę węgla i miału do kotłowni UG Lubomino".

1.3   ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo ,

1.4   ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5   ma obejmować cenę 1 tony węgla i cenę 1 tony miału oraz parametry węgla i miału tj: kaloryczność, zawartość popiołu i zasiarczenie

- Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla orzech w ilości około 15 t i miał węglowy w ilości około 18 t.

Wymagania jakościowe przedmiotu zamówienia:

asortyment: węgiel orzech  – 15 ton

- kaloryczność: powyżej 24000 kcal

- zawartość siarki: do 0,5 %

- zawartość popiołu: do 10 %

asortyment: miał węglowy – 18 ton

- kaloryczność: powyżej 22000 kcal

- zawartość siarki: do 0,5 %

- zawartość popiołu: do 12 %

3. Wymagany termin realizacji umowy: do 29.07.2011 r.

4.Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%.

6.	Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

- wartość zamówienia określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

Cena podana przez wykonawcę za świadczone zamówienie, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycje odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

7.	Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 15.06.2011 r., do godz. 945 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego (sekretariat)

8.	Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu  15.06.2011 r. o godz. 1000  w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 7

9.	Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Ireneusz Gołębiewski , tel. 089 532 44 59