Lubomino, dnia 11.09.2013 r.

RGK i T.271.3.2013

W związku ze złożeniem przez oferentów zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Budowa sieci wodociągowej Piotrowo – Kolonia i Lubomino – Kolonia oraz studni głębinowych w Ełdytach Wielkich i Wilczkowie” Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania:

- Czy Zamawiający posiada projekt geologiczny? Jeśli tak to prosimy o załączenie.

- Prosimy o podanie parametrów pomp głębinowych

Odpowiedzi i wyjaśnienia:

1. Zamawiający nie posiada projektu geologicznego.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi wykonanie dwóch studni głębinowych. Są to studnie do zaopatrzenia w wodę każda dla jednego gospodarstwa domowego. Dokładne parametry pomp głębinowych montowanych w tych studniach będą możliwe do określenia w zależności od poziomu ustabilizowanego zwierciadła wody.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur