Lubomino, dnia 01.09.2011 r.

RGKiT 273.03.2011

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Gmina Lubomino

ul. Kopernika 7

11-135 Lubomino

dotyczy: przetargu nieograniczonego: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik – Biała Wola oraz Zagony – Kolonia Lubomino w Gminie Lubomino”.

W związku ze złożeniem  przez oferentów  zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik – Biała Wola oraz Zagony – Kolonia Lubomino w Gminie Lubomino” Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza posiadanie przez kierownika budowy i kierownika robót sanitarnych uprawnień w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu? W SIWZ Zamawiający wymaga uprawnień w specjalności sanitarnej bez ograniczeń obejmujące instalacje sanitarne , których nie ma w zakresie zamówienia.

Pytanie 2.

Czy wyszczególnione w opisie technicznym modernizacja istniejącej przepompowni ścieków P-2 w m. Lubomino , modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lubomino oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Lubomino – Bieniewo wchodzą w zakres przedmiotowego zamówienia ? Przedmiary opublikowane przez Zamawiającego nie zawierają wymienionych wyżej robót.

Pytanie 3.

W opisie technicznym występują hydranty podziemne , natomiast w przedmiarach robót – hydranty naziemne . Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Pytanie 4.

Czy piaskowniki mają być wykonane z kręgów z betonu wibroprasowanego , czy z polimerobetonu?

Wyjaśnienie do pytania nr 1

Zamawiający dopuszcza posiadanie przez kierownika budowy i kierownika robót sanitarnych uprawnień specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wyjaśnienie do pytania nr 2

Zakres robót należy wycenić zgodnie z dostarczonymi przedmiarami , wymienione w pytaniu roboty nie wchodzą w zakres przetargu.

Wyjaśnienie do pytania nr 3

Należy wycenić hydranty nadziemne zgodnie z dostarczonymi przedmiarami.

Wyjaśnienie do pytania nr 4

Piaskowniki mają być wykonane z kręgów betonowych wibroprasowanych – zgodnie z dostarczonymi przedmiarami.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania pisma.