Lubomino, dnia 30.08.2011 r.

RGKiT 273.03.2011

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Gmina Lubomino

ul. Kopernika 7

11-135 Lubomino

dotyczy: przetargu nieograniczonego: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik – Biała Wola oraz Zagony – Kolonia Lubomino w Gminie Lubomino”.

W związku ze złożeniem  przez oferentów  zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik – Biała Wola oraz Zagony – Kolonia Lubomino w Gminie Lubomino” Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Czy nowo zaprojektowane sieciowe przepompownie ścieków mają być monitorowane w technologii GSM/GPRS przez właściciela sieci tj. Gminę Lubomino , czy przez dotychczasowego eksploatatora, tj. firmę EKOWOD Bartoszyce?

Wyjaśnienie do pytania nr 1

Nowo projektowane sieciowe przepompownie ścieków mają być monitorowane w technologii GSM/GPRS przez eksploatatora tj. EKOWOD Zakład Budżetowy Związku Gmin w Bartoszycach.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania pisma.