Lubomino, dnia 13.09.2013 r.

RGK i T.271.3.2013

W związku ze złożeniem przez oferentów zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Budowa sieci wodociągowej Piotrowo – Kolonia i Lubomino – Kolonia oraz studni głębinowych w Ełdytach Wielkich i Wilczkowie” Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania:

1. Nawiązując do przetargu proszę o wyjaśnienie, jakimi parametrami mają się charakteryzować projektowane studnie głębinowe. Chodzi o ich wydajność, parametry techniczne pomp itp. W/w danych nie zawiera projekt techniczny gdyż w części opisowej jest wyłącznie odwołanie do załączonych przedmiarów.

Odpowiedzi i wyjaśnienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi wykonanie dwóch studni głębinowych. Są to studnie do zaopatrzenia w wodę każda dla jednego gospodarstwa domowego. Dokładne parametry pomp głębinowych montowanych w tych studniach będą możliwe do określenia w zależności od poziomu ustabilizowanego zwierciadła wody.

Sekretarz Gminy

Krystyna Błażewicz