|  | Gmina Lubomino 11-135 Lubomino Ul. Kopernika 7 | Tel.(089) 6160721 Fax(089) 6160726 www.lubomino.ug.gov.pl e-mail: ugl@poczta.neostrada.pl |
| --- | --- | --- |

Lubomino, dnia 18.03.2008 r.

RGK i T 341 – 01/2008

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego Budowa sali widowiskowo – sportowej przy ulicy Kopernika w Lubominie

W związku ze złożeniem przez oferentów wniosku o wyjaśnienia dotyczące odpowiedzi na pytania z dnia 14.03.2008 r. Zamawiający przekazuje powyższe wyjaśnienia:

1. Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 3 – W przedmiarze w poz. 13.5 występuje okno 06, uważamy, że dodanie okna jest nie potrzebne. Prosimy o wyjaśnienie.

2. Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 4 – Prosimy o uściślenie pozycji, w których mają być drzwi D3 PCV dodane, a z których pozycji drzwi te usunąć?

3. Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 6 – Prosimy o wskazanie pozycji do usunięcia i podanie pozycji, w której należy dokonać modyfikacji.

4. Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 9 – Czy należy przyjąć nową pozycję do uwzględnienia drzwi D2 o odporności EI 15?

Wyjaśnienia:

Ad. 1. W przedmiarze w poz. 13.5 okno O6 występuje, w związku z czym dodawanie okna jest nie potrzebne.

Ad. 2. W przedmiarze należy ująć drzwi D3 w poz. 13.4 – 2 szt. i w poz. 18.5 – 1 szt. . Należy wykreślić drzwi D3 w poz. 9.4 – 1 szt.

Ad. 3. W przedmiarze w elemencie 6.4 stolarka wewnętrzna dokonać zmiany:

poz. 18.1  -  ościeżnice stalowe do drzwi wewnątrzlokalowych  - 18. szt

poz. 18.2 – skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1 skrzydłowe – 0,9*2,05*5+0,8*2,05*3=14,145 m2

Ad. 4.  W przedmiarze łącznik i podjazd dla niepełnosprawnych w elemencie 8 stolarka okienna i drzwiowa

poz. 8.5 drzwi stalowe, pełne ponad 2m2 o szczelności ogniowej EI 60 min.

dwuskrzydłowe

D1 – 1,60*2,10*2 = 6,72 m2

D3 – 1,60*2,10*2= 6,72 m2

D2 jednoskrzydłowe EI 15 min – 1,0*2,10*1 = 2,10 m2

Zgodnie z pkt. 5.2 IDW proszę o niezwłoczne potwierdzenia faktu otrzymania wyjaśnień treści SIWZ..