|  | Gmina Lubomino 11-135 Lubomino Ul. Kopernika 7 | Tel.(089) 6160721 Fax(089) 6160726 www.lubomino.ug.gov.pl e-mail: ugl@poczta.neostrada.pl |
| --- | --- | --- |

Lubomino, dnia 14.03.2008 r.

RGK i T 341 – 01/2008

W związku ze złożeniem przez oferentów zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Budowa sali widowiskowo – sportowej przy ulicy Kopernika w Lubominie Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Branża budowlana

Sala gimnastyczne

- W projekcie budowlanym występują drabinki gimnastyczne i kosze do koszykówki. Czy w zakres oferty wchodzi wyposażenie Sali Sportowej w sprzęt sportowy. Jeżeli tak, to prosimy o  wykaz sprzętu , rodzaju  i podanie ilości  oraz  w której pozycji przedmiarowej należy dopisać powyższy sprzęt.

- Prosimy o podanie materiału z jakiego mają być wykonane drzwi D6  zew.   (sala  gimnastyczne ).  W poz. przedmiarowej nr 9.5 występują drzwi D6  z PCV.

- Brak w przedmiarze okna O6 PCV szt. 1. Okno to jest  w wykazie stolarki .  Prosimy o  odpowiedź czy należy wycenić powyższe okno. Jeżeli tak to prosimy o podanie poz. przedmiarowej w której  należy uwzględnić O6.

- W wykazie stolarki rys 9 są drzwi D3 w ilości 3 szt. natomiast w poz. przedmiarowej nr 9.4 jest 1 szt. z PCV, w poz. nr 18,5  są drzwi D3 ( do magazynu ) w ilości  1 szt.  płytowe, natomiast w poz. 13,4 występują  D3 ( na salę ) w ilości 3 szt. jako płytowe. Prosimy o podanie ilości drzwi D3 oraz rodzaju materiału.( w/g projektu D3 powinno być D3 3 szt.).

- Z jakiego materiału należy  wycenić drzwi D5 zewnętrzne . W poz. przedmiarowej 9.6 występują jako stalowe .

- W wykazie stolarki drzwi D1 jest 9 szt. a drzwi D2 szt.11, natomiast w/g projektu powinno być 9 szt. drzwi D1 i 9 szt. D2. Prosimy o korektę w/w drzwi w pozycjach przedmiarowych nr 13.2, 18.2, 18,3. Jednocześnie prosimy o korektę ościeżnic drzwiowych.

- Prosimy o podanie czy okna O2 powinny mieć mechanizm otwierania okien z poziomu posadzki , oraz prosimy o wskazanie okien ,które powinny posiadać nawiewniki.

Łącznik

- W/g  zestawienia stolarki na łącznik  drzwi D3 szt. 2  są z   PCV , natomiast w  pozycji przedmiarowej  nr 8.5 (na łącznik ) drzwi D3 występują jako stalowe o odporności ogniowej EI 60min szt. 1 oraz w poz. nr 8.3 drzwi D3 są
 z PCV szt. 1. W projekcie łącznika drzwi D3 jest 1 szt. na parterze.
Prosimy o podanie  wymiaru ( brak w zestawieniu)  drzwi D3 oraz rodzaju materiału z jakiego materiału  maja być  wykonane i  ilości

- W/ g zestawienia drzwi D2. o odporności ogniowej EI 60 min jest 1 szt. natomiast w projekcie ( piętro) są drzwi D2 1 szt. o odporności 15 min  natomiast w poz. przedmiarowej nr 8.5 są drzwi stalowe EI 60min szt2. Prosimy podać jaką ilość należy przyjąć drzwi D2 i o jakiej odporności .

- W  opisie do projektu łącznika stolarki  szkło ma być bezpieczne natomiast w poz. przedmiarowej  jest szkło hartowane i bezpieczne prosimy o podanie rodzaju szkła  oraz czy należy uwzględnić nawiewniki..

- W przedmiarze łącznik i podjazd dla niepełnosprawnych, dział 7, poz. 7.8 „Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm” powinna być krotność 3, aby uzyskać wymaganą grubość warstwy wyrównawczej podanej we wcześniejszej pozycji /gr. docelowa 5 cm/ . Prosimy o wyjaśnienie.

Wyjaśnienia:

1. Zakres robót nie obejmuje wyposażenia sali w sprzęt sportowy. W przedmiarze ujęty został montaż konstrukcji podwieszenia kosza do koszykówki co należy wycenić.

2. Drzwi D6 stalowe ocieplone w kolorze szarym.

3. Uwzględnić w poz. przedmiarowej 13.5 okno 06 PCV – wewnętrzne, białe, nie otwierane ( na piętrze sali).

4. Przyjąć drzwi D3 PCV, pełne 3 szt.

5. Drzwi D5 stalowe. ocieplone w kolorze szarym.

6. Przyjąć 10 szt. drzwi D2 z ościeżnicami  (9 szt. drzwi na parterze oraz 1sz. na piętrze) oraz 9 szt. drzwi D1 z ościeżnicami. Pomyłkowo w zestawieniu drzwi sali ujęto drzwi D2 E1 umieszczone w stolarce łącznika.

7. Okna O2 to okna wewnętrzne nie otwierane. Jeżeli chodziło o okna O3 to muszą być otwierane z poziomu posadzki i połowa z nich powinna mieć nawiewniki.

8. Drzwi D1 – stalowe, 160x210 cm, EI 60min, 2 szt. ( parter i piętro łącznika)

Drzwi D3 – PCV białe, przeszklona górna część, 160x210cm , 2 szt. (parter i piętro

łącznika)

9. Drzwi D2 – stalowe, 100x210cm, EI 15 min, 1 szt. ( piętro łącznika)

10. Przyjąć szkło hartowane i bezpieczne, nawiewniki w głównym skrzydle.

11. W przedmiarze łącznik i podjazd dla niepełnosprawnych, dział 7, poz. 7.8 „Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm” proszę przyjąć krotność 3.

Zgodnie z pkt. 5.2 IDW proszę o niezwłoczne potwierdzenia faktu otrzymania wyjaśnień treści SIWZ..